| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 山西益鑫源消防设施检测有限公司 | 91140702MA0MU4R2XW | 榆消行罚决字〔2023〕第0013号 | 未按消防技术服务项目建立消防技术服务档案 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 | 罚款人民币捌仟元整 | 2023年5月10日 | 榆次区消防救援大队（高校） |
| 2 | 和顺县宏盛安贸易有限公司 | 91140723575995141D | 和消行罚决字〔2023〕第0011号 | 消防设施、器材配置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款一项 | 罚款人民币伍万元整 | 2023年5月31日 | 和顺县消防救援大队 |
| 3 | 左权县华昱汽修有限公司 | 911407223170381970 | 左消行罚决字〔2023〕第0014号 | 电器产品的线路敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2023年5月5日 | 左权县消防救援大队 |
| 4 | 山西众和消防设施检测有限公司 | 91140106785808738P | 左消行罚决字〔2023〕第 0015号 | 未按规定公示消防技术服务信息 | 《中华人民共和国消防法》第三十四条、《社会消防技术服务管理规定》第十六条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年5月17日 | 左权县消防救援大队 |
| 5 | 太谷晋 路道生公路服务有限公司 | 91140726MA0HKUB384 | 太消行罚决字〔2013〕第0012号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币壹万捌仟陆佰元整 | 2023年5月11日 | 太谷区消防救援支队 |
| 6 | 晋中市 第二人民医院 | 40784017514072611A1001 | 太消行罚决字〔2013〕第0013号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币叁万零陆佰元整 | 2023年5月30日 | 太谷区消防救援大队 |
| 7 | 晋中新大陆双语学校 | 52140700MJY216806M | 晋中开消行罚决字〔2023〕第 0014号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年5月5日 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 |
| 8 | 山西威宇志文物业管理有限公司 | 91140702MA0LE7HN8H | 晋中开消行罚决字〔2023〕第 0015号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年5月9日 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 |
| 9 | 康某某 | 14232719******2676 | 晋中开消行罚决字〔2023〕第 0016号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年5月9日 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 |
| 10 | 山西康和居物业服务有限公司 | 91140702678198882X | 榆消行罚决字〔2023〕第0014号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币壹万捌仟伍佰元整 | 2023年5月18日 | 榆次区消防救援大队 |
| 11 | 山西慧峰酒店管理有限公司 | 91140700MA0GYHAN5D | 榆消行罚决字〔2023〕第0015号 | 消防安全标志未保持完好有效；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年5月26日 | 榆次区消防救援大队 |
| 12 | 晋中永峰物业管理有限责任公司 | 91140702MAOMACPF6X | 榆消行罚决字〔2023〕第0016号 | 擅自停用消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 罚款人民币叁万陆仟陆佰元整 | 2023年5月26日 | 榆次区消防救援大队 |
| 13 | 晋中永峰物业管理有限责任公司 | 91140702MAOMACPF6X | 榆消行罚决字〔2023〕第0017号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币叁万陆仟伍佰元整 | 2023年5月23日 | 榆次区消防救援大队 |
| 14 | 祁县古县镇中心卫生院 | 医疗机构执业许可证登记号 40786114414072712C2101 | 祁消行罚决字〔2023〕第 0114号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2023年5月26日 | 祁县消防救援大队 |
| 15 | 南某某 | 13072819******3510 | 灵消行罚决字〔2023〕第 0017号 | 未按照行业标准开展消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 罚款人民币叁仟元整 | 2023年5月4日 | 灵石县消防救援大队 |
| 16 | 灵石县仁康养老服务中心南关分部 | 91140729MA7Y4XRX4L | 灵消行罚决字〔2023〕第 0018号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年5月18日 | 灵石县消防救援大队 |
| 17 | 灵石县鑫鑫混凝土搅拌有限公司 | 91140729MA0HKTTM5N | 灵消行罚决字〔2023〕第 0019号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年5月25日 | 灵石县消防救援大队 |
| 18 | 山西天星煤气化有限公司 | 911407297572555152 | 灵消行罚决字〔2023〕第 0020号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年5月26日 | 灵石县消防救援大队 |
| 19 | 灵石县翠峰镇常青铁锅焖面馆 | 92140729MA0HPRU38P | 灵消行罚决字〔2023〕第 0021号 | 电器线路未按规定敷设逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2023年5月29日 | 灵石县消防救援大队 |
| 20 | 灵石北木南烤肉店 | 92140729MA7XHC3631 | 灵消行罚决字〔2023〕第 0022号 | 电器线路未按规定敷设逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2023年5月30日 | 灵石县消防救援大队 |
| 21 | 灵石县翠峰镇卫生院水峪分院 | 121408334079210046 | 灵消行罚决字〔2023〕第 0023号 | 电器线路未按规定敷设逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2023年5月31日 | 灵石县消防救援大队 |
| 22 | 灵石君宜快捷酒店 | 92140729MACB49KN09 | 灵消行罚决字〔2023〕第 0024号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年5月31日 | 灵石县消防救援大队 |
| 23 | 王某 | 14072919******0052 | 灵消行罚决字〔2023〕第 0025号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年5月31日 | 灵石县消防救援大队 |

| 行政许可公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 场所名称 | 场所地址 | 文书编号 | 办理方式 | 许可（撤销许可）内容 | 出具日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 晋中市榆次区射击竞技娱乐馆 | 92140702MACEUPM97P | 晋中市榆次区射击竞技娱乐馆 | 山西省晋中市榆次区安宁街道定阳路580 号居然之家新城里店一号楼三层 | 榆消安许字〔2023〕第0008号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年5月25日 | 晋中市榆次区消防救援大队（高校） |
| 2 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 91140725MA7XXRNN81 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 山西省晋中市寿阳县朝阳西街5号 | 寿消安许字〔2023〕第0003号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年5月5日 | 寿阳县消防救援大队 |