| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 杨XX | 132122********5617 | 阳城消行罚决字〔2023〕第0052号 | 过失引起火灾 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年12月7日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 2 | 阳泉市四季宜佳物业服务有限公司 | 91140302MA0LEAHN6C | 阳城消行罚决字〔2023〕第0053号 | 高层住宅小区未按照规定落实消防控制室值班制度 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 罚款人民币贰仟元整 | 2023年12月27日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 3 | 山西阳泉郊区神堂煤业有限公司 | 91140000073092014D | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0056号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防安全标志配置、设置不符合标准； | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年12月4日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 4 | 阳泉市郊区荫营镇集贸市场 | 92140311MA0HXX475K | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0057号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年12月8日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 5 | 阳泉市馨民物业管理服务有限责任公司 | 91140300MA0KY9W68M | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0058号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年12月22日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 6 | 华阳集团（山西）产业技术研究总院有限责任公司 | 91140321MA0KY0CY5N | 阳西消行罚决字〔2023〕第0028号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年12月19日 | 阳泉市消防救援支队西城大队 |
| 7 | 阳泉兆宏工贸有限责任公司 | 911403037011833380T | 阳西消行罚决字〔2023〕第0029号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年12月28日 | 阳泉市消防救援支队西城大队 |
| 8 | 祁XX | 140724********0111 | 阳西消行罚决字〔2023〕第0030号 | 过失引起火灾 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 罚款人民币伍佰元元整 | 2023年12月28日 | 阳泉市消防救援支队西城大队 |
| 9 | 华阳新材料科技集团有限公司人才培训中心 | 9114000070107060XJ | 阳西消行罚决字〔2023〕第0027号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；擅自拆除消防设施、器材 | 据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第二项 | 罚款人民币壹万伍仟元整 | 2023年12月1日 | 阳泉市消防救援支队西城大队 |
| 10 | 阳泉市驿拓电子商务有限责任公司 | 91140321346903071E | 平消行罚决字〔2023〕第0046号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年12月5日 | 平定县消防救援大队 |
| 11 | 阳泉天香楼大酒店有限公司 | 91140321MA0K8C829U | 平消行罚决字〔2023〕第0047号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年12月6日 | 平定县消防救援大队 |
| 12 | 平定金源国际酒店有限公司 | 91140321788529822C | 平消行罚决字〔2023〕第0048号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效；公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第五十八条第一款第四项 | 责令停止使用，并罚款人民币伍万元整 | 2023年12月11日 | 平定县消防救援大队 |
| 13 | 盂县世强口腔医院有限公司 | 91140322MA0LGNLMXQ | 盂消行罚决字〔2023〕第0043号 | 其他妨碍安全疏散行为 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年12月12日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 14 | 山西南娄集团阳泉盂县大贤煤业有限公司 | 91140000575956118R | 盂消行罚决字〔2023〕第0044号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；其他妨碍安全疏散行为 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第三项 | 罚款人民币叁万元整 | 2023年12月12日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 15 | 山西圣天宝地清城煤矿有限公司 | 91140000676434829C | 盂消行罚决字〔2023〕第0045号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；其他妨碍安全疏散行为 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第三项 | 罚款人民币贰万元整 | 2023年12月25日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 16 | 盂县凯悦城商贸有限公司 | 91140322MA0KJ1TB6E | 盂消行罚决字〔2023〕第0046号 | 占用疏散通道、安全出口；其他妨碍安全疏散行为 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款人民币壹万伍仟元整 | 2023年12月29日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |

| 场所名称场所地址文书编号办理方式许可（撤销许可）内容出具日期执法单位名称行政许可公示序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1行政相对人名称统一社会信用代码 | 阳泉市恒远商业管理有限公司 | 91140302MAD361DA3M | 阳泉市恒远商业管理有限公司 | 山西省阳泉市城区桃南东街217号 | 阳城消安许字〔2023〕第0004号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年12月11日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 2 | 阳泉市花海国际娱乐有限公司 | 91140302MACDN6XF5F | 阳泉市花海国际娱乐有限公司 | 山西省阳泉市城区下站街道河边街百纺购物中心二、三、四楼 | 阳城消安许字〔2023〕第0005号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年12月20日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 3 | 盂县名仕汇娱乐中心 | 91140322MACHGCKH0F | 盂县名仕汇娱乐中心 | 山西省阳泉市盂县秀水镇南村（二级路旁G239林达新区东南侧约170米） | 盂消安许字[2023]第0008号 | 承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年12月13日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 4 | 山西富克斯酒店管理有限公司 | 91140322MA0KQD6P5B | 山西富克斯酒店管理有限公司 | 山西省阳泉市盂县县城金龙东街聚福苑 | 盂消安许字[2023]第0009号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年12月27日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |