| 晋城市消防救援支队2024年3月行政处罚、行政许可公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 晋城农村商业银行股份 有限公司西城支行 | 91140500111230327D | 晋市城消行罚决字〔2024〕第0017号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币陆仟元整 | 2024年3月8日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 2 | 晋城美年大健康体检中心有限公司 | 91140500MA7YMJUA58 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第0018号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月11日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 3 | 晋城市绿盛农工商实业 有限公司农副产品批发市场 | 911405007942402403 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第0019号 | 其他场所与居住场所设置 在同一建筑物内不符合 消防技术标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十一条 | 责令停产停业并处罚款 人民币贰万伍仟元整 | 2024年3月12日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 4 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 911405007942402403 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第0020号 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币贰万 伍仟元整 | 2024年3月12日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 5 | 晋城市蓝田建筑器械 有限公司 | 91140502713630651N | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0021号 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月12日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 6 | 山西华易海商业管理 有限公司 | 91140591MA7YM1H445 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0022号 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》 第五十八条 | 责令停产停业并处罚款人民币叁万元整 | 2024年3月13日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 7 | 山西华易海商业管理 有限公司 | 91140591MA7YM1H445 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0023号 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月13日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 8 | 晋城市汇邦星培训学校有限公司 | 91140502MA0LCJM89J | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0024号 | 封闭安全出口 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月13日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 9 | 晋城市城区新学道学校 | 52140502MJ0034031G | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0025号 | 擅自停用消防设施 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月15日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 10 | 晋城市城区新学道学校 | 52140502MJ0034031G | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0026号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币贰万 贰仟元整 | 2024年3月15日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 11 | 晋城市润恒物业管理 有限公司 | 91140502554139645X | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0027号 | 未按照规定落实消防控制室值班制度 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条 | 罚款人民币贰仟元整 | 2024年3月15日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 12 | 茹xx | 140522********1037 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0028号 | 占用疏散通道 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月15日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 13 | 晋城市城区汇佳小学 | 52140500746029715B | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0029号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币贰万 柒仟元整 | 2024年3月15日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 14 | 晋城市白云商贸有限公司 美尔浴乐园 | 911405007795992398 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0030号 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月15日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 15 | 晋城市东恒中泰物业管理 有限公司 | 911405005541306085 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0031号 | 占用疏散通道 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月16日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 16 | 晋城市东恒中泰物业管理 有限公司 | 911405005541306085 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第0032号 | 擅自停用消防设施 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月16日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 17 | 山西莱美燃卡文化体育 有限公司 | 91140500MA0LD9HK3E | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0033号 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》 第五十八条 | 责令停产停业并处罚款人民币叁万元整 | 2024年3月18日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 18 | 山西佑安消防服务有限公司 | 91140591MA7XGLF183 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0034号 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》 第六十九条 | 罚款人民币壹万 玖仟元整 | 2024年3月29日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 19 | 李xx | 140431********0437 | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0035号 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》 第六十九条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月29日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 20 | 李x | 140511********444X | 晋市城消行罚决字〔2024〕第 0036号 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》 第六十九条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月29日 | 晋城市城区消防救援大队 |
| 21 | 高平市建设路东方大厦 二楼家具城 | 92140581MA0H922XX2 | 高消行罚决字〔2024〕第0009号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月11日 | 高平市消防救援大队 |
| 22 | 高平市东联顶呱呱自主 学习服务有限公司 | 91140581MA7XKLLT7X | 高消行罚决字〔2024〕第0010号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月18日 | 高平市消防救援大队 |
| 23 | 田xx | 140581********1112 | 高消当罚决字〔2024〕第0006 号 | 违反规定使用明火作业 | 《中华人民共和国消防法》 第六十三条 | 罚款人民币壹佰 伍拾元整 | 2024年3月19日 | 高平市消防救援大队 |
| 24 | 申x | 140581********3210 | 高消当罚决字〔2024〕第0007 号 | 违反规定使用明火作业 | 《中华人民共和国消防法》 第六十三条 | 罚款人民币壹佰元整 | 2024年3月19日 | 高平市消防救援大队 |
| 25 | 高平市云水谣足疗店 | 92140581MA7XHMGG5B | 高消行罚决字〔2024〕第 0011号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币叁万陆仟 伍佰元整 | 2024年3月22日 | 高平市消防救援大队 |
| 26 | 高平市城南实验中学校 | 521405007832731517 | 高消行罚决字〔2024〕第 0012号 | 门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月27日 | 高平市消防救援大队 |
| 27 | 高平市堉恒煤层气服务 有限公司 | 91140581080964749R | 高消行罚决字〔2024〕第 0013号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》 第三十六条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月29日 | 高平市消防救援大队 |
| 28 | 姬xx | 140581********3231 | 高消行罚决字〔2024〕第 0014号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》 第三十六条 | 罚款人民币壹佰元整 | 2024年3月29日 | 高平市消防救援大队 |
| 29 | 山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司 | 9114000059089033XE | 阳消行罚决字〔2024〕第 0001号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币壹万 玖仟元整 | 2024年3月13日 | 阳城县消防救援大队 |
| 30 | 阳城县凤冠商贸有限公司（居然之家阳城店） | 91140522MA0K4YTQ7E | 阳消行罚决字〔2024〕第 0002号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币壹万 玖仟元整 | 2024年3月13日 | 阳城县消防救援大队 |
| 31 | 阳城县城正德自助烤肉店 | 92140522MA7Y4FJX45 | 阳消行罚决字〔2024〕第 0003号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币壹万 玖仟元整 | 2024年3月8日 | 阳城县消防救援大队 |
| 32 | 郭xx | 140522********0078 | 阳消行罚决字〔2024〕第 0004号 | 违规占用疏散通道 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月14日 | 阳城县消防救援大队 |
| 33 | 段xx | 140521********5517 | 沁消行罚决字〔2024〕第0003号 | 擅自停用消防设施 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月7日 | 沁水县消防救援大队 |
| 34 | 孙xx | 142621********353X | 沁消行罚决字〔2024〕第0004号 | 违反规定使用明火作业 | 《中华人民共和国消防法》 第六十三条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月21日 | 沁水县消防救援大队 |
| 35 | 孙xx | 140521********7037 | 沁消行罚决字〔2024〕第0005号 | 违反规定使用明火作业 | 《中华人民共和国消防法》 第六十三条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月22日 | 沁水县消防救援大队 |
| 36 | 沁水县幸福城商贸有限公司 | 91140521MACP3G0446 | 沁消行罚决字〔2024〕第0006号 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》 第五十八条 | 责令停产停业，并处 罚款人民币叁万元整 | 2024年3月22日 | 沁水县消防救援大队 |
| 37 | 沁水县皇朝餐饮娱乐 有限公司 | 91140521595326842N | 沁消行罚决字〔2024〕第0007号 | 人员密集场所使用不合格 消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》 第六十五条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月26日 | 沁水县消防救援大队 |
| 38 | 畅x | 140522********203X | 沁消行罚决字〔2024〕第0008号 | 人员密集场所使用不合格 消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》 第六十五条 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月26日 | 沁水县消防救援大队 |
| 39 | 山西沁东能源有限公司 | 911405210998876835 | 沁消行罚决字〔2024〕第0009号 | 消防设施、器材未保持 完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币叁万 柒仟元整 | 2024年3月28日 | 沁水县消防救援大队 |
| 40 | 山西兰花科创玉溪煤矿 有限责任公司 | 911400007646836810 | 沁消行罚决字〔2024〕第0010号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、 器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 合并执行：罚款人民币柒万肆仟元整 | 2024年3月28日 | 沁水县消防救援大队 |
| 41 | 沁水县新宏盛商贸有限公司 | 91140521MA0KEKN96L | 沁消行罚决字〔2024〕第0011号 | 电器线路的敷设 不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》 第六十六条 | 责令停止使用 | 2024年3月29日 | 沁水县消防救援大队 |
| 42 | 沁水县郑庄镇西大村 天天向上练歌房 | 92140521MA0JA9XH2B | 沁消行罚决字〔2024〕第0012号 | 电器线路的敷设 不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》 第六十六条 | 责令停止使用 | 2024年3月29日 | 沁水县消防救援大队 |
| 43 | 晋城市佰佳人餐饮 管理有限公司 | 91140500MA0LGPG384 | 晋市开消行罚决字〔2024〕第0003号 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月1日 | 晋城经济技术开发区消防救援大队 |
| 44 | 晋城市恒元泰物业 有限责任公司 | 91140591MAC2FPHY7G | 晋市开消行罚决字〔2024〕第0004号 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月1日 | 晋城经济技术开发区消防救援大队 |
| 45 | 晋城经济开发区张亮 烟酒超市 | 92140500MA0KR2AP6Q | 晋市开消行罚决字〔2024〕第0005号 | 电器线路的敷设 不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》 第六十六条 | 责令停止使用 | 2024年3月11日 | 晋城经济技术开发区消防救援大队 |
| 46 | 晋城市神利便利连锁 有限公司佳润小区店 | 91140591MAD8HPRC9N | 晋市开消行罚决字〔2024〕第0006号 | 电器线路的敷设 不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》 第六十六条 | 责令停止使用 | 2024年3月11日 | 晋城经济技术开发区消防救援大队 |
| 47 | 晋城王台科工贸有限公司 | 91140500783252828R | 晋市北消行罚决字〔2024〕第 0008号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月20日 | 晋城市消防救援支队北石店大队 |
| 48 | 晋城王台科工贸有限公司 | 91140500783252828R | 晋市北消行罚决字〔2024〕第 0009号 | 消防设施、器材未保持 完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月20日 | 晋城市消防救援支队北石店大队 |
| 49 | 山西兴唐建设科技有限公司 | 911401000562736733 | 晋市北消行罚决字〔2024〕第 0010号 | 指派无相应资格从业人员 从事社会消防技术服务活动 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十七条 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月21日 | 晋城市消防救援支队北石店大队 |
| 50 | 山西海治消防设施检测 有限公司 | 91140500075542883B | 晋市北消行罚决字〔2024〕第 0011号 | 指派无相应资格从业人员 从事社会消防技术服务活动 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月21日 | 晋城市消防救援支队北石店大队 |

| 行政许可公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 场所名称 | 场所地址 | 文书编号 | 办理方式 | 许可（撤销许可）内容 | 出具日期 | 执法单位名称 |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |