| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 朔州市玉都购物中心有限公司 | 9114060011144239 | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0016号 | 消防控制室未设置防火门；防火门闭门器损坏；消防设施、器材配置、设置不符合标准且未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月2日 | 朔城区消防救援大队 |
| 2 | 朔州中鹤商务宾馆有限公司 | 9114060007046282 | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0017号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用,罚款人民币壹仟元整 | 2024年2月9日 | 朔城区消防救援大队 |
| 3 | 朔州市朔城区老街老巷火锅店 | 92140602MA7XN3M3 | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0018号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用,罚款人民币叁仟元整 | 2024年2月10日 | 朔城区消防救援大队 |
| 4 | 朔州市朔城区悠然阳光快捷宾馆 | 92140602MLHF21C4K0 | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0019号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用,罚款人民币壹仟元整 | 2024年2月11日 | 朔城区消防救援大队 |
| 5 | 朔州市莲旺轩餐饮有限公司 | 91140600949735748 | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0020号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月13日 | 朔城区消防救援大队 |
| 6 | 朔州如家乐快捷酒店有限公司 | 91140602MAOHCMQ97H | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0021号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用,罚款人民币贰仟元整 | 2024年2月14日 | 朔城区消防救援大队 |
| 7 | 朔州市鑫满圆大酒店有限公司 | 91140602MA0K03AL9R | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0022号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用,罚款人民币叁仟元整 | 2024年2月15日 | 朔城区消防救援大队 |
| 8 | 朔州市心情歌舞娱乐有限责任公司 | 91140602MA0MAW2H0L | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0023号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用,罚款人民币壹仟元整 | 2024年2月17日 | 朔城区消防救援大队 |
| 9 | 朔州市朔城区鑫达电动车经销部 | 92140602MA0KG7M956 | 朔城消行罚决字〔2024〕第 0024号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用,罚款人民币壹仟元整 | 2024年2月22日 | 朔城区消防救援大队 |
| 10 | 朔州市平鲁区金宝利娱乐厅 | 92140603MA0HN85H03 | 平消行罚决字〔2024〕第0007号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币壹仟元整 | 2024年2月12日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 11 | 朔州市鑫泰矿山设备维修有限责任公司 | 91140600664486648M | 平消行罚决字〔2024〕第0008号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月12日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 12 | 朔州市平鲁区步升加油站 | 91140603MA0LEX07XT | 平消行罚决字〔2024〕第 0009号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月12日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 13 | 朔州市平鲁区新鲁班家俱城 | 92140603MA0HF6NFXN | 平消行罚决字〔2024〕第 0010号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月23日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 14 | 贾某某 | 14021119******3029 | 平消行罚决字〔2024〕第 0011号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年2月23日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 15 | 山西博恒消防设施检测服务有限公司 | 91140105781035766A | 平消行罚决字〔2024〕第 0012号 | 书面结论文件未签名、盖章 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年2月28日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 16 | 朔州云凯酒店管理有限公司 | 91140691MA7XAAC16A | 朔开消行罚决字〔2024〕第 0004号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月11日 | 开发区消防救援大队 |
| 17 | 山西东安华通建设工程有限公司 | 91140100396082822U | 朔开消行罚决字〔2024〕第 0005号 | 书面结论文件未签名、盖章 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项 | 罚款人民币叁仟元整的 | 2024年2月11日 | 开发区消防救援大队 |
| 18 | 山西盛佳顺物业管理有限公司 | 91140623595310365L | 朔开消行罚决字〔2024〕第 0006号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月21日 | 开发区消防救援大队 |
| 19 | 山西康宁智安消防技术有限公司 | 91140602MA7YK2GU21 | 朔开消行罚决字〔2024〕第 0007号 | 未建立或者保管消防技术服务档案 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月28日 | 开发区消防救援大队 |
| 20 | 朔州市开发区晋李记烧烤店 | 92140600MA0HLG6H8G | 朔开消行罚决字〔2024〕第 0008号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，罚款人民币贰仟元整 | 2024年2月28日 | 开发区消防救援大队 |
| 21 | 山西捞来福餐饮有限公司 | 91140623MACX65EJXT | 右消行罚决字〔2024〕第0003号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准； | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项规定 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月11日 | 右玉县消防救援大队 |
| 22 | 宏鑫智华自动化工程（山西）有限公司 | 91140000701004274C | 右消行罚决字〔2024〕第0004号 | 书面结论文件未签名、盖章； | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项规定 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月13日 | 右玉县消防救援大队 |
| 23 | 右玉县仟禧酒店 | 92140623MAD2FXX393 | 右消行罚决字〔2024〕第0005号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准； | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项规定 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月15日 | 右玉县消防救援大队 |
| 24 | 山阴县嘉和酒店管理有限公司 | 91140621346809392W | 山消行罚决字〔2024〕第 0007号 | 封闭安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月6日 | 山阴县消防救援大队 |
| 25 | 山阴县华林购物中心 | 92140621MA0L6B8G0N | 山消行罚决字〔2024〕第0008号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币贰仟元整 | 2024年2月7日 | 山阴县消防救援大队 |
| 26 | 山阴县黄花岭玄武岩采石有限公司 | 91140621330484474Y | 山消行罚决字〔2024〕第0009号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年2月10日 | 山阴县消防救援大队 |
| 27 | 山阴县西双山石料加工有限公司 | 91140621330484378M | 山消行罚决字〔2024〕第0010号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年2月14日 | 山阴县消防救援大队 |
| 28 | 应县永宏物业管理有限公司 | 9114062209795618XL | 应消行罚决字〔2024〕第 0007号 | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月11日 | 应县消防救援大队 |
| 29 | 应县刘炭长牛烧大块烤肉店 | 92140622MACQYD6A3R | 应消行罚决字〔2024〕第 0006号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币壹仟元整 | 2024年2月10日 | 应县消防救援大队 |
| 30 | 应县晨苑旅馆 | 92140622MA0JNKPDXH | 应消行罚决字〔2024〕第 0012号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币壹仟元整 | 2024年2月16日 | 应县消防救援大队 |
| 31 | 怀仁市宏运加油站 | 91140624MA0KCBYX71 | 怀消行罚决字〔2024〕第 0005号 | 消防安全标志配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月1日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 32 | 怀仁市仁德综合医院有限责任公司 | 91140624MA0GURNK91 | 怀消行罚决字〔2024〕第 0006号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月1日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 33 | 怀仁市墨云烟足疗按摩中心 | 92140624MA7XE51J1L | 怀消行罚决字〔2024〕第 0007号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月4日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 34 | 李某某 | 14062219*******1218 | 怀消行罚决字〔2024〕第 0008号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年2月4日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 35 | 怀仁市十悦足疗会所 | 91140624MACE5KWX7N | 怀消行罚决字〔2024〕第 0009号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币叁仟元整 | 2024年2月4日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 36 | 山西海宁皮革城发展有限公司 | 91140624566323386M | 怀消行罚决字〔2024〕第 00010号 | 占用疏散通道、安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款人民币叁万陆仟伍佰元整 | 2024年2月7日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 37 | 怀仁市 佳家乐陶瓷烤花厂 | 91140624MA0L17HRXP | 怀消行罚决字〔2024〕第 00011号 | 消防安全标志配置、设置不符合 标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整的 | 2024年2月8日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 38 | 怀仁市旺哥饺子馆 | 92140624MA0KU74E85 | 怀消行罚决字〔2024〕第 00012号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币贰仟元整 | 2024年2月10日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 39 | 怀仁市东东农夫大盘鸡饭店 | 92140624MA0KNP7U9K | 怀消行罚决字〔2024〕第 00013号 | 电器线路的敷设不符合规 定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币贰仟元整 | 2024年2月11日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 40 | 怀仁市国仁蓝海御华商务酒店 | 91140624MACN22NW4W | 怀消行罚决字〔2024〕第 00014号 | 消防安全标志配置设置不符合标准；消防设施器材未保持完好有效，占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 合并罚款人民币贰万叁仟伍佰元整 | 2024年2月16日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 41 | 怀仁市金诚国际商务酒店 | 92140624MAD8HHMY5U | 怀消行罚决字〔2024〕第 0015号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月21日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 42 | 怀仁市宏亮商贸有限责任公司 | 91140624111859985D | 怀消行罚决字〔2024〕第 00016号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月22日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 43 | 怀仁诚泰酒店管理有限公司 | 91140624MA0KXGP83Y | 怀消行罚决字〔2024〕第 00017号 | 消防安全标志配置、 设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月23日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 44 | 山西省泰和尊酒店管理有限公司 | 91140624MA7XG0T879 | 怀消行罚决字〔2024〕第 00018号 | 消防设施、器材 配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年2月24日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 45 | 怀仁市华都休闲网络会所 | 91140624MA0H71KF3K | 怀消行罚决字〔2024〕第 00019号 | 电器线路的敷设 不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用,罚款人民币贰仟元整 | 2024年2月27日 | 怀仁市消防救援大队 |

| 行政许可公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 场所名称 | 场所地址 | 文书编号 | 办理方式 | 许可（撤销许可）内容 | 出具日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 山西泰上和大酒店管理有限公司 | 91140602MA0MAJF17B | 山西泰上和大酒店管理有限公司 | 山西省朔州市朔城区南城街道南垣街怡 东路十字路口交叉处西南角（高洋房屋） | 朔城消安许字〔2024〕第 0008 号 | 承诺制 | 准许公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年2月1日 | 朔城区消防救援大队 |
| 2 | 朔州汉滔商务酒店 | 91140691MA7XBUW05K | 朔州汉滔商务酒店 | 山西省朔州经济开发区广安东街 115号商铺 | 朔开消安许字〔2024〕第 0002号 | 承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年1月23日 | 开发区消防救援大队 |
| 3 | 应县柒禧酒店 | 92140622MA7XN4F951 | 应县柒禧酒店 | 山西省朔州市应县金城镇金城西街（幸福新城转角商场） | 应消安许字〔2024〕第0001号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年2月2日 | 应县消防救援大队 |