| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 曲沃县康地物业服务有限公司 | 91141021068000146Y | 曲消行罚决字〔2024〕第0005号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币叁万捌仟柒佰伍拾元整 | 2024年4月30日 | 曲沃县消防救援大队 |
| 2 | 山西和谐消防科技技术服务有限公司 | 91141081MA7Y689R3U | 侯消行罚决字〔2024〕第0008号 | 未明确项目负责人；书面结论文件未签名、盖章 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项、第二项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年4月3日 | 侯马市消防救援大队 |
| 3 | 刘某某 | 14260219******2017 | 侯消行罚决字〔2024〕第0009号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币捌佰元整 | 2024年4月12日 | 侯马市消防救援大队 |
| 4 | 侯马市宜佳快捷酒店 | 92141081MA0JBD9Y5L | 侯消行罚决字〔2024〕第0010号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币壹万肆仟元整 | 2024年4月12日 | 侯马市消防救援大队 |
| 5 | 大宁县博大茂盛商贸有限公司 | 91141030MAD0KWY46P | 大消行罚决字〔2024〕第0006号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年4月15日 | 大宁县消防救援大队 |
| 6 | 临汾凯良物业服务有限公司 | 91141024MA0H14WU87 | 洪消行罚决字〔2024〕第0007号 | （高层民用建筑）安排不具备相应条件的人员值班 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 罚款人民币叁仟元整 | 2024年4月18日 | 洪洞县消防救援大队 |
| 7 | 山西省鑫邦物业服务有限公司 | 921410245833092793 | 洪消行罚决字〔2024〕第0008号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年4月30日 | 洪洞县消防救援大队 |
| 8 | 山西金亿来农资废弃物回收再生利用科技有限责任公司 | 91141028MAC4WR1X78 | 吉消行罚决字〔2024〕第0004号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年4月17日 | 吉县消防救援大队 |
| 9 | 霍州市山水紫悦足浴酒店 | 92141082MA7XA7B546 | 霍消行罚决字〔2024〕第0011号 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 责令停止使用，并处罚款人民币叁万元整 | 2024年4月28日 | 霍州市消防救援大队 |
| 10 | 隰县新起点幼儿园 | 52141031MJY6935147 | 隰消行罚决字〔2024〕第0004号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币叁仟捌佰元整 | 2024年4月29日 | 隰县消防救援大队 |
| 11 | 乡宁县鑫国汇娱乐中心 | 92141029MA0L4YAR5M | 乡消行罚决字〔2024〕第0005号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年4月8日 | 乡宁县消防救援大队 |
| 12 | 鲁某某 | 14263119******7435 | 乡消行罚决字〔2024〕第0006号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰整 | 2024年4月8日 | 乡宁县消防救援大队 |
| 13 | 襄汾宝泉口腔门诊部 | 92141023MA0L9RHT47 | 襄消行罚决字〔2024〕第0013号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币壹仟伍佰元整 | 2024年4月15日 | 襄汾县消防救援大队 |
| 14 | 襄汾泽华医院 | 91141023MAOGT2MO5C | 襄消行罚决字〔2024〕第0014号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年4月16日 | 襄汾县消防救援大队 |
| 15 | 永和县宜恒宾馆 | 92141032MA0L3YRP1Y | 永消行罚决字〔2024〕第0005号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币壹仟肆佰元整 | 2024年4月15日 | 永和县消防救援大队 |
| 16 | 王某某 | 14263419******9815 | 永消行罚决字〔2024〕第0006号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年4月18日 | 永和县消防救援大队 |
| 17 | 永和县宜恒宾馆 | 92141032MA0L3YRP1Y | 永消行罚决字〔2024〕第0007号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年4月18日 | 永和县消防救援大队 |
| 18 | 临汾五洲城建开发有限公司 | 91141000734019704J | 尧消行罚决字〔2024〕第0014号 | 消防设施、器材未保持完好有效；（高层民用建筑）安排不具备相应条件的人员值班 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 罚款人民币捌仟捌佰元整 | 2024年4月16日 | 尧都区消防救援大队 |
| 19 | 临汾市乐天物业服务有限公司尧都区分公司 | 91141002MA0LJGJB4P | 尧消行罚决字〔2024〕第0015号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年4月19日 | 尧都区消防救援大队 |
| 20 | 侯马经济开发区至尚台球俱乐部 | 92141000MA0H08CHXC | 侯开消行罚决字〔2024〕第0009号 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 责令停止使用，并处罚款人民币叁万元整 | 2024年4月15日 | 侯马经济开发区消防救援大队 |

| 场所名称场所地址文书编号办理方式许可（撤销许可）内容出具日期执法单位名称行政许可公示序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1行政相对人名称统一社会信用代码 | 翼城县康乐招待所 | 92141022MA0HFPX29U | 翼城县康乐招待所 | 山西省临汾市翼城县绛源北路西北侧 | 翼消安检字〔2024〕第0003号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年4月19日 | 翼城县消防救援大队 |
| 2 | 临汾经济开发区优客音乐俱乐部 | 91141000MA0KC17P25 | 临汾经济开发区优客音乐俱乐部 | 山西省临汾市临汾开发区中大街时光颂艺术购物中心5层 | 临开消安许字〔2024〕第0003号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年4月28日 | 临汾经济开发区消防救援大队 |