| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 方山县煦泰热力有限公司 | 91141128MA0GWTCK57 | 方消行罚决字〔2023〕第 0001号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防安全标志配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效；擅自拆除消防设施、器材；埋压消火栓； | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第二项、第四项 | 罚款人民币贰万伍仟元整 | 2023年1月27日 | 方山县消防救援大队 |
| 2 | 山西千龄老酒坊有限公司 | 9114072701172593Y | 汾消行罚决字〔2023〕第 0001号 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月3日 | 汾阳市消防救援大队 |
| 3 | 山西华安金盾人防工程设备有限公司 | 91141122MA0K5K2Y8F | 交消行罚决字〔2023〕 第0001号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币捌仟元整 | 2023年1月24日 | 交城县消防救援大队 |
| 4 | 岚县尚利通商业管理有限公司 | 91141127MA0K75JLXK | 岚消行罚决字〔2023〕第 0001号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款人民币玖仟元整 | 2023年1月10日 | 岚县消防救援大队 |
| 5 | 岚县尚利通商业管理有限公司 | 91141127MA0K75JLXK | 岚消行罚决字〔2023〕第 0002号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用，并处罚款人民币壹仟元整 | 2023年1月31日 | 岚县消防救援大队 |
| 6 | 吕梁市水西泰安物业服务有限公司 | 91141100599859945J | 离消行罚决字〔2023〕第 0001号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中 华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年1月3日 | 离石区消防救援大队 |
| 7 | 山西凯峰物业管理有限公司吕梁分公司 | 91141100MA7YKCAKX8 | 离消行罚决字〔2023〕第 0002号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 罚款人民币壹万伍仟元整 | 2023年1月16日 | 离石区消防救援大队 |
| 8 | 柳林县福家管理有限公司 | 91141125MA7XKNDM4T | 柳消行罚决字〔2023〕第0001号 | 未经消防救援机构许可，擅自投入使用 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款四项 | 责令停止使用，并处罚款人民币叁万伍仟元整 | 2023年1月29日 | 柳林县消防救援大队 |
| 9 | 石楼东来顺火锅店 | 92141126MA0LBJ5T7R | 石消行罚决字〔2023〕第0001号 | 电器线路的敷设不符合规定(逾期未改） | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止营业，并处罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月6日 | 石楼县消防救援大队 |
| 10 | 文水县东泰加油站 | 911411217281825562 | 文消行罚决字〔2023〕第0004号 | 电器线路的敷设不符合规定(逾期未改） | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 责令停止使用，并罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月10日 | 文水县消防救援大队 |
| 11 | 文水县东源加油站 | 91141121556576507J | 文消行罚决字〔2023〕第0003号 | 电器线路的敷设不符合规定(逾期未改） | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 责令停止使用，并罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月10日 | 文水县消防救援大队 |
| 12 | 文水县鑫旺甲醇燃料加注站 | 91141121694278014U | 文消行罚决字〔2023〕第0005号 | 电器线路的敷设不符合规定(逾期未改） | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 责令停止使用，并罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月20日 | 文水县消防救援大队 |
| 13 | 文水县北峪口国荣加油站 | 91141121L010005150 | 文消行罚决字〔2023〕第0002号 | 电器线路的敷设不符合规定(逾期未改） | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 责令停止使用，并罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月9日 | 文水县消防救援大队 |
| 14 | 延长壳牌山西石油有限公司文水则天大街加油站 | 91141121MA0L0DB1XP | 文消行罚决字〔2023〕第0001号 | 未及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月15日 | 文水县消防救援大队 |
| 15 | 孝义市义星物业管理有限公司 | 911411815833061071 | 孝消行罚决字〔2023〕第 0001号 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月14日 | 孝义市消防救援大队 |
| 16 | 孝义市新海餐厅 | 92141181MA7XDJMD94 | 孝消行罚决字〔2023〕第 0002号 | 电器线路敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币壹仟元整 | 2023年1月24日 | 孝义市消防救援大队 |
| 17 | 兴县维也纳娱乐会所 | 92141123MA0KKKJ50F | 兴消行罚决字〔2023〕第0001号 | 消防设施、 器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年1月31日 | 兴县消防救援大队 |

| 场所名称场所地址文书编号办理方式许可内容出具日期执法单位名称行政许可公示序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1行政相对人名称统一社会信用代码 | 方山县大武镇虎居宾馆 | 92141128MA7XP2CR9F | 方山县大武镇虎居宾馆 | 山西省吕梁市方山县大武镇保安村中 国农业银行往北 50 米 | 方消安许字〔2023〕第 0001 号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年1月12日 | 方山县消防救援大队 |
| 2 | 吕梁市离石区外星人融滨电竞馆 | 91141102MAC6NT535B | 吕梁市离石区外星人融滨电竞馆 | 山西省吕梁市离石区凤山街道龙凤北大街36 号融滨大厦写字楼6 层 | 离消安许字〔2023〕第0004号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023 年01 月18 日 | 离石区消防救援大队 |
| 3 | 吕梁丽秀文化传媒有限公司 | 91141100MA7XFB1K1M | 吕梁丽秀文化传媒有限公司 | 山西省吕梁市离石区文丰路泛华小区南门地下室 | 离消安许字〔2023〕第0002号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023 年01 月12 日 | 离石区消防救援大队 |
| 4 | 山西名门汇传媒有限公司 | 91141127MA7XBDLC7G | 名门汇KTV (帝豪广场三楼) | 山西省吕梁市岚县东村镇东村 秀容街（帝豪广场三楼东侧 1 号） | 岚消安许字〔2023〕第0001号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年01月09日 | 岚县消防救援大队 |