| 行政处罚公示 |
| --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 山西惟泰安全环保工程技术有限公司 | 91140100599864074N | 朔城消行罚决字〔2024〕第0001号 | 消防设施维护未保养、未建立消防技术服务档案 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年1月1日 | 朔城区消防救援大队 |
| 2 | 朔州颐正餐饮管理有限公司 | 91140602MA0K2RML1X | 朔城消行罚决字〔2024〕第0002号 | 消防安全标志未保持完好有效 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月3日 | 朔城区消防救援大队 |
| 3 | 朔州市豪门盛宴餐饮管理有限公司 | 91140602MACBWJGG8F | 朔城消行罚决字〔2024〕第0003号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年1月5日 | 朔城区消防救援大队 |
| 4 | 朔州市云祥电器有限公司 | 91140600689886146G | 朔城消行罚决字〔2024〕第0004号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月9日 | 朔城区消防救援大队 |
| 5 | 朔州现代医院有限公司 | 91140600MA0HJ4QH1X | 朔城消行罚决字〔2024〕第0005号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月10日 | 朔城区消防救援大队 |
| 6 | 山西美特好连锁超市股份有限公司朔州美都汇购物广场 | 911406003566900063 | 朔城消行罚决字〔2024〕第0006号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月10日 | 朔城区消防救援大队 |
| 7 | 山西工学院 | 12140000MB1J708767 | 朔城消行罚决字〔2024〕第0007号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月11日 | 朔城区消防救援大队 |
| 8 | 朔州市鹏森大酒店有限公司 | 9114060006558078XR | 朔城消行罚决字〔2024〕第0008号 | 消防设施、器材未保持 完好有效 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月15日 | 朔城区消防救援大队 |
| 9 | 朔州市朔城区晋菜王酒店管理有限公司 | 91140602MA0HDB02XM | 朔城消行罚决字〔2024〕第0009号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月23日 | 朔城区消防救援大队 |
| 10 | 朔州市光华工贸有限公司光华大酒店 | 91140600689891252E | 朔城消行罚决字〔2024〕第0010号 | 消防安全标志未保持完好有效 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月25日 | 朔城区消防救援大队 |
| 11 | 朔州市老斯基网络文化有限公司 | 91140602MA0JUCDY1U | 朔城消行罚决字〔2024〕第0011号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，罚款人民币贰仟元整 | 2024年1月25日 | 朔城区消防救援大队 |
| 12 | 朔州市朔城区鑫祥和湾酒店 | 92140602MA7Y6AKC61 | 朔城消行罚决字〔2024〕第0012号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月26日 | 朔城区消防救援大队 |
| 13 | 朔州市星辰商贸有限公司 | 91140602MA0LDE4Q30 | 朔城消行罚决字〔2024〕第0013号 | 安全出口设置卷帘门，封闭安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月29日 | 朔城区消防救援大队 |
| 14 | 朔州澳利康医院有限公司 | 91140602MA0JYCGR5B | 朔城消行罚决字〔2024〕第0014号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月30日 | 朔城区消防救援大队 |
| 15 | 朔州百福时尚商贸有限公司 | 91140602MA0K7RLQ39 | 朔城消行罚决字〔2024〕第0015号 | 消防安全标志配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月31日 | 朔城区消防救援大队 |
| 16 | 山西诺浩机电工程有限公司 | 911406006644727059 | 朔开消行罚决字〔2024〕第 0001号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年1月1日 | 开发区消防救援大队 |
| 17 | 山西欣晋元中药科技有限公司 | 91140600MA0GU4JG8K | 朔开消行罚决字〔2024〕第 0002号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年1月1日 | 开发区消防救援大队 |
| 18 | 山西汽运集团朔州汽车运输有限公司客运北站 | 91140600688089233N | 朔开消行罚决字〔2024〕第 0003号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月26日 | 开发区消防救援大队 |
| 19 | 大同煤矿集团同生千井煤业有限公司 | 91140000091032795R | 山消行罚决字〔2024〕第 0001号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月1日 | 山阴县消防救援大队 |
| 20 | 山阴县太行村镇银行股份有限公司 | 911406005861537403 | 山消行罚决字〔2024〕第 0002号 | 擅自停用消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月1日 | 山阴县消防救援大队 |
| 21 | 山阴县恒盛物业有限公司 | 91140621672338813N | 山消行罚决字〔2024〕第 0003号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月10日 | 山阴县消防救援大队 |
| 22 | 山西碧御春园房地产开发有限公司 | 91140621MA0KBKFN3Y | 山消行罚决字〔2024〕第 0004号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月10日 | 山阴县消防救援大队 |
| 23 | 山阴县来远玄武岩加工有限公司 | 91140621330484562D | 山消行罚决字〔2024〕第 0005号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年1月23日 | 山阴县消防救援大队 |
| 24 | 山阴县紫浴轩足疗店 | 92140621MACTRKM74A | 山消行罚决字〔2024〕第 0006号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，罚款人民币壹仟元整 | 2024年1月30日 | 山阴县消防救援大队 |
| 25 | 朔州市平鲁区都客润商贸有限公司 | 911406035929606533 | 平消行罚决字〔2024〕第0001号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币捌仟元整 | 2024年1月5日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 26 | 朔州市宗奥洗煤有限公司 | 91140603397318104G | 平消行罚决字〔2024〕第0002号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月24日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 27 | 朔州市平鲁区富裕加油站 | 91140603729640643E | 平消行罚决字〔2024〕第 0003号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月29日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 28 | 朔州市宁宇通洗煤有限责任公司 | 91140603325771030W | 平消行罚决字〔2024〕第 0004号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年1月30日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 29 | 朔州市盛和源商贸有限公司 | 911406007646615114 | 平消行罚决字〔2024〕第 0005号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币叁万柒仟元整 | 2024年1月30日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 30 | 朔州市芦西选煤有限公司 | 911406031114161804 | 平消行罚决字〔2024〕第 0006号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月31日 | 平鲁区消防救援大队 |
| 31 | 山西诺成制药有限公司 | 91140624688085590G | 怀消行罚决字〔2024〕第 0001号 | 消防安全标志配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 合并罚款人民币壹万元整 | 2024年1月1日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 32 | 山西华元医药生物技术有限公司 | 911406245861569410 | 怀消行罚决字〔2024〕第 0002号 | 消防设施、器材未保持 完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月18日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 33 | 怀仁市尊睿陶瓷有限责任公司 | 91140624MA0GU2YB7R | 怀消行罚决字〔2024〕第 0003号 | 消防安全标志配置、设置不符合 标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月29日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 34 | 怀仁县盛益陶瓷有限公司 | 91140624734039043N | 怀消行罚决字〔2024〕第 0004号 | 消防安全标志配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年1月30日 | 怀仁市消防救援大队 |
| 35 | 山西塞上绿洲生物科技有限公司 | 911406235784858926 | 右消行罚决字〔2024〕第0001号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十六条项之规定 | 责令停止使用，罚款人民币贰仟元整 | 2024.1.15 | 右玉县消防救援大队 |
| 36 | 右玉县畅昌加气站有限公司 | 91140623MA0KR3G966 | 右消行罚决字〔2024〕第0002号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款人民币壹万元整 | 2024.1.22 | 右玉县消防救援大队 |
| 37 | 应县牧野生态养殖专业合作社 | 93140622578480004W | 应消行罚决字〔2024〕第 0001号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年1月1日 | 应县消防救援大队 |
| 38 | 应县煌城王婆大虾饭店 | 92140622MA0KBTG9XM | 应消行罚决字〔2024〕第 0004号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，罚款人民币贰仟元整 | 2024年1月17日 | 应县消防救援大队 |
| 39 | 应县雁北面馆 | 92140622MA7XFBM36C | 应消行罚决字〔2024〕第 0003号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，罚款人民币壹仟元整 | 2024年1月17日 | 应县消防救援大队 |
| 40 | 北京云海矿山工程技术有限公司平鲁分公司 | 91140603668630037N | 朔新消行罚决字〔2024〕第0001号 | 消防设施、器材配置、设置不合格标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币陆仟元整 | 2024年1月9日 | 新开消防救援大队 |

| 行政许可公示 |
| --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 场所名称 | 场所地址 | 文书编号 | 办理方式 | 许可（撤销许可）内容 | 出具日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 山西雨逸酒店管理有限公司 | 91140602MACQ8877XJ | 山西雨逸酒店管理有限公司 | 山西省朔州市朔城区北城街道宝源商务底商39号商铺 | 朔城消安许字〔2024〕第 0001 号 | 承诺制 | 准许公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年1月9日 | 朔城区消防救援大队 |
| 2 | 朔州文旅集团新天地管理运营有限公司 | 91140600MA0LJ0C490 | 朔州文旅集团新天地管理运营有限公司 | 朔州市朔城区北城街道开发南路6号 | 朔城消安许字〔2024〕第 0002 号 | 承诺制 | 准许公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年1月10日 | 朔城区消防救援大队 |
| 3 | 朔州市桑乾河影剧院有限责任公司 | 91140600MA0LDYX85A | 朔州市桑乾河影剧院有限责任公司 | 朔州市朔城区开发南路6号文化艺术中心二楼 | 朔城消安许字〔2023〕第 0003号 | 承诺制 | 准许公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年1月16日 | 朔城区消防救援大队 |
| 4 | 朔州蓝悦歌舞娱乐有限公司 | 91140602MAD33NFF0W | 朔州蓝悦歌舞娱乐有限公司 | 山西省朔州市朔城区南城街道张辽路华源滨河一号小区A3号商铺 | 朔城消安许字〔2023〕第 0004号 | 承诺制 | 准许公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年1月16日 | 朔城区消防救援大队 |
| 5 | 朔州市景泉汇洗浴服务有限公司 | 91140602MAD3BJK293 | 朔州市景泉汇洗浴服务有限公司 | 山西省朔州市朔城区北城街道康乐园小区1号-5号商铺 | 朔城消安许字〔2023〕第 0006号 | 非承诺制 | 准许公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年1月29日 | 朔城区消防救援大队 |
| 6 | 朔州市蓝光网络有限公司 | 91140600MA0GU8Q88A | 朔州市蓝光网络有限公司 | 朔州市朔城区张辽路西家和苑小区S-18# | 朔城消安许字〔2023〕第 0005 号 | 非承诺制 | 准许公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年1月26日 | 朔城区消防救援大队 |
| 7 | 朔州市朔城区星艺阁养生保健中心 | 92140602MAD4LL4CXR | 朔州市朔城区星艺阁养生保健中心 | 山西省朔州市朔城区北旺庄街道兰草苑小区25号楼112号商铺 | 朔城消安许字〔2023〕第 0007 号 | 承诺制 | 准许公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年1月31日 | 朔城区消防救援大队 |