2022年度消防产品质量监督检验情况汇总表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样单位  名称 | 被抽查社会单位名称 | 建筑物名称 | 标称生产企业名称 | 检验  结果 | 是否  复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 朔州市山阴县消防救援大队 | [山西超牌煅烧高岭土有限公司](http://59.195.147.24:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14003222P202200073) | 办公楼 | 兴化方圆器材有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 阳泉市平定县消防救援大队 | 阳泉广域物业服务有限公司 | 岭秀华庭住宅小区 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 阳泉市平定县消防救援大队 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 高邮市云海消防器材厂 | 合格 |  |  |
|  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 晋城市泽州县消防救援大队 | [晋城市城区北石店镇东王台小学校](http://59.195.163.14:82/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=14005221P202200046&close=1&from=cpjd) | [晋城市城区北石店镇东王台小学校](http://59.195.163.14:82/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=14005221P202200046&close=1&from=cpjd) | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 消防接口 | KD65 | 忻州市岢岚县消防救援大队 | [山西晋西北天然气有限责任公司岢岚五里水加气站](http://59.195.68.27:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14009231P202200005) | [山西晋西北天然气有限责任公司岢岚五里水加气站](http://59.195.68.27:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14009231P202200005) | 高邮市消防器材总厂 | 合格 |  |  |
|  | 消防接口 | KD65 | 忻州市岢岚县消防救援大队 | 岢岚县岚漪国际高层  住宅 | 岢岚县岚漪国际高层住宅 | 南安市闽峰消防设备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 消防接口 | KD65 | 朔州市应县消防救援大队 | 中国移动通信集团山西有限公司应县分公司 | 应县移动办公大楼 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 消防接口 | KD65 | 朔州市右玉县消防救援大队 | 右玉县青逸酒店 | 右玉县青逸酒店 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 消防接口 | KD65 | 朔州市山阴县消防救援大队 | [山西超牌煅烧高岭土有限公司](http://59.195.147.24:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14003222P202200073) | 办公楼 | 兴化方圆器材有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 防火门 | GFM-2123-bd5A1.00（乙级）-2 | 晋中市榆次区消防救援大队（高校） | 北大培文晋中实验学校 | 北大培文晋中实验学校负一层锅炉房 | 山东泰汇康门业有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 防火门 | GFM-1023-dk5A 1.00（乙级）-1 | 运城经济技术开发区消防救援大队 | 中房集团山西天泰房地产开发有限公司 | 天泰.邑北苑小区3号楼1层 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 防火门 | GFM-1124-bdk5A1.50（甲级）-1 | 朔州市朔城区消防救援大队 | 朔州市朔城区蜗牛宾馆 | 朔州市朔城区蜗牛宾馆 | 浙江九重门业有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 防火门 | GFM-1523-dk5A1.50(甲级)-2 | 忻州市原平市消防救援大队 | 山西省原平监狱 | 山西省原平监狱监舍楼建设项目 | 阳泉市麟豪机械制造有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 防火卷帘 | FMJ1400X2200无机复合 | 忻州市繁峙县消防救援大队 | 繁峙县丽都房地产开发有限公司 | 繁峙县丽都房地产开发有限公司 | 河北叁友门窗有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 防火卷帘 | (TRJ(W)-300300-TFB-CZ-S-340)特级（无机） | 朔州市经济开发区消防救援大队 | [朔州市森隆投资管理有限公司](http://59.195.147.24:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14003203P202200005) | [朔州市森隆投资管理有限公司](http://59.195.147.24:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14003203P202200005) | 河北富恒门业有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 防火卷帘 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350-A特级 | 朔州市平鲁区消防救援大队 | 山西中煤平朔正嘉桷胶制品有限公司 | 车间 | 任丘市永顺门业有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 排烟阀 | 800\*320 | 太原市小店区消防救援大队 | 保莉东郡 | 保莉东郡 | 河南金品机电设备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 排烟阀 | PFHFWSDC-K-1250X1250 | 太原市晋源区消防救援大队 | 山西兰雅酒店管理有限公司 | 当代广场5号楼（蔓兰酒店） | 山西春旭空调设备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 排烟阀 | PFHF WSDc-K-800X320 | 太原市综改区消防救援大队 | 山西辰海丽湾酒店管理有限公司（维也纳酒店） | 山西辰海丽湾酒店管理有限公司（维也纳酒店） | 山东弘乾环境科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 排烟阀 | PYF SDc-K-1250\*1000 | 大同市平城区消防救援大队 | 大同市东信商务管理有限公司 | 大同市东信商务管理有限公司 | 德州圣宁空调设备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 排烟阀 | PFHF WSDc-k-500×500 | 运城市万荣县消防救援大队 | [宝鼎新城小区](http://59.195.32.14:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14007227P202200108) | [宝鼎新城小区5#-13#楼、附属楼及地下车库](http://59.195.32.14:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14007227P202200108) | 德州新灵空调设备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 独立式感烟火灾探测报警器 | YJ-115 | 大同市左云县消防救援大队 | 左云县九十九快捷酒店 | 左云县九十九快捷酒店 | 深圳市焰井科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 独立式感烟火灾探测报警器 | OWY-GD-801 | 阳泉市郊区消防救援大队 | 阳泉市郊区朋悦酒店 | 山西省阳泉市郊区平坦镇坡头村商贸楼 | 深圳市欧维亚电子科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GM-TS1011 | 临汾市乡宁县消防救援大队 | 乡宁迎旭宾馆改造消防工程 | 乡宁迎旭宾馆 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTYJ-GD-03MI/BB | 吕梁市兴县消防救援大队 | 山西锦兴能源有限公司 | 办公楼 | 西安盛塞尔电子有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-TX3190 | 忻州市五台山消防救援大队 | 忻州市五台山风景名胜区山水竹林酒店管理有限公司 | 忻州市五台山风景名胜区山水竹林酒店管理有限公司 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 晋中市昔阳县消防救援大队 | 山西延青商贸有限公司（购物中心） | 山西延青商贸有限公司（购物中心） | 广州市全安消防科技有限公司制造 | 合格 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 长治市潞州区消防救援大队 | 长治市潞州区贰拾伍小时时尚酒店二部 | 长治市潞州区贰拾伍小时时尚酒店二部 | 广东尊安消防科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 长治市郊区消防救援大队 | 长治市芭丽雅酒店有限公司 | 芭丽雅 | 浙江吾安消防安全设备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 运城市闻喜县消防救援大队 | 横店影视股份有限公司闻喜分公司 | 闻喜县综合体育馆 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 太原市小店区消防救援大队 | 加洋幼儿园保莉公馆园 | 加洋幼儿园保莉公馆园 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 运城市临猗县消防救援大队 | [运城市瑞海通商贸有限公司临猗县天然气加气站](http://59.195.32.14:81/JCSJPage/DWGLPage/DWXXGLList_ZDPage.aspx" \o "安全责任人：窦英勇安全管理人：窦英勇管理人电话：18634813789单位其他情况：易燃易爆危险品存放单位；易燃易爆危险品经营单位使用名称：运城市瑞海通商贸有限公司临猗县天然气加气站) | [运城市瑞海通商贸有限公司临猗县天然气加气站](http://59.195.32.14:81/JCSJPage/DWGLPage/DWXXGLList_ZDPage.aspx" \o "安全责任人：窦英勇安全管理人：窦英勇管理人电话：18634813789单位其他情况：易燃易爆危险品存放单位；易燃易爆危险品经营单位使用名称：运城市瑞海通商贸有限公司临猗县天然气加气站) | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 玻璃球洒水喷头 | 1T-ZSTZ 15-68℃Φ玻璃球 | 晋中市太谷区消防救援大队 | [太谷白塔医院](http://59.195.80.40:82/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=14008221P202200007) | [太谷白塔医院](http://59.195.80.40:82/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=14008221P202200007) | 闵峰消防科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 玻璃球洒水喷头 | AT-ZSTZ 15-68℃ | 临汾市翼城县消防救援大队 | [山西翼城唐霸华府M-1#、N-1#、N-2#以及地下车库建设工程](http://59.195.112.94:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=14010226P202200007) | 翼城唐霸华府小区 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 玻璃球洒水喷头 | YD T-ZSTX 15-68℃ | 临汾市浮山县消防救援大队 | 阳光华府住宅小区1#、4#住宅楼；10#、15#商铺及一期地库 | 山西鹏达地产开发有限公司 | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 玻璃球洒水喷头 | 1 T-ZSTZ 15-68℃（φ5mm玻璃球） | 阳泉市郊区消防救援大队 | 晋阳一号院 | 晋阳一号院 | 南安市固正消防设备有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 灭火毯 | MJT1000×1000型 | 太原市迎泽区消防救援大队 | 太原泽华新精品商贸有限公司 | 太原泽华新精品商贸有限公司新精品商场8层 | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 灭火毯 | MJT 1500\*1500 | 晋城市陵川县消防救援大队 | 陵川县西溪假日酒店 | 陵川县西溪假日酒店 | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格 |  |  |
|  | 灭火毯 | MJT1000×1000 | 晋中市和顺县消防救援大队 | 中国石化和顺梁余中心加油站 | 中国石化和顺梁余中心加油站 | 河北省衡水市武强县继开玻纤制品有限公司 | 合格 |  |  |
|  | 防火卷帘 | KD65-A | 大同市平城区消防救援大队 | 大同市东信商务管理有限公司 | 大同市东信商务管理有限公司 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 不合格 | 否 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | 耐克商业（中国）有限公司晋中龙湖大街分公司 | 天美杉杉奥特莱斯购物广场 | 湖北海祥安防科技有限公司 | 不合格 | 否 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | 山西晋莘酒店管理有限公司 | 星程酒店 | 山东亿嘉消防器材有限公司 | 不合格 | 否 |  |