| 行政处罚公示 |
| --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 阳泉市城区亿香餐饮饭店 | 92140302MA0KY92F0C | 阳城消行罚决字〔2023〕第0047号 | 电器线路敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，罚款人民币壹仟元整 | 2023年11月7日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 2 | 张XX | 140302********123X | 阳城消行罚决字〔2023〕第0048号 | 过失引起火灾 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年11月15日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 3 | 耿XX | 140321********4828 | 阳城消行罚决字〔2023〕第0049号 | 过失引起火灾 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年11月20日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 4 | 宋X | 140321********1223 | 阳城消行罚决字〔2023〕第0050号 | 指使他人冒险作业 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一项 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年11月21日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 5 | 阳泉嗨唱派对娱乐服务有限公司 | 91140302MA0LD9845L | 阳城消行罚决字〔2023〕第0051号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年11月23日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 6 | 阳泉市康旭贸易有限公司 | 91140303MA0HH9DM2Y | 阳矿消行罚决字〔2023〕第0032号 | 电器线路敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 责令停止使用，罚款人民币叁仟元整 | 2023年11月6日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 7 | 中国联合网络通信有限公司阳泉市郊区分公司 | 91140300MACQ3WQG26 | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0053号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人名共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年11月3日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 8 | 阳泉市郊区燕兴农机厂 | 91140311728153173J | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0054号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年11月20日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 9 | 阳泉市金和晟餐饮管理有限公司 | 91140311MAC73YMP9J | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0055号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万伍仟元整 | 2023年11月20日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 10 | 平定县玉泉物业管理有限公司 | 911403213951828725 | 平消行罚决字〔2023〕第0043号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万伍仟元整 | 2023年11月7日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 11 | 平定县聚源生态大酒店 | 92140321MA0JLY4M7U | 平消行罚决字〔2023〕第0044号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年11月22日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 12 | 平定县金时代洗浴中心 | 92140321MA0HG9PE8A | 平消行罚决字〔2023〕第0045号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币伍仟伍佰元整 | 2023年11月24日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 13 | 盂县南娄加气站有限公司 | 91140322MA0LC0C16H | 盂消行罚决字〔2023〕第0042号 | 擅自停用消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年11月29日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |

| 行政许可公示 |
| --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 场所名称 | 场所地址 | 文书编号 | 办理方式 | 许可（撤销许可）内容 | 出具日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 阳泉市恒隆星辰影院有限公司 | 91140302MA7Y4N187L | 阳泉市恒隆星辰影院有限公司 | 山西省阳泉市城区北大街街道阳泉滨河新天地商业广场四层010403号 | 阳城消安许字〔2023〕第0003号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年11月14日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 2 | 阳泉市矿区鑫瑞快捷酒店 | 92140303MACQU5WP8J | 阳泉市矿区鑫瑞快捷酒店 | 山西省阳泉市矿区赛鱼街道前沙坪30号楼底商1号 | 阳矿消安许字〔2023〕第 0005号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年11月17日 | 阳泉市矿区消防救援大队 |
| 3 | 平定萨柏琳娜宾馆 | 92140321MACJXWEX2Y | 平定萨柏琳娜宾馆 | 山西省阳泉市平定县冠山镇义平路瑞锦茗城1号楼101铺 | 平消安许字[2023]第0006号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年11月27日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 4 | 盂县佳悦商务酒店 | 9114032207832323XB | 盂县佳悦商务酒店 | 阳泉盂县秀水镇南村 | 盂消安许字[2023]第0007号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年11月30日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |