| 行政处罚公示 |
| --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 阳泉北国商城有限责任公司 | 91140302568457791M | 阳城消行罚决字〔2024〕第0005号 | 占用安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月3日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 2 | 阳泉市城区沉浸式演绎剧场店（个体工商户） | 92140302MADA859W66 | 阳城消行罚决字〔2024〕第0006号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月4日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 3 | 刘XX | 412327********8458 | 阳城消行罚决字〔2024〕第0007号 | 在具有火灾危险的场所吸烟 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月7日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 4 | 阳泉市城区玛丽购物广场 | 92140302MA0HD4C6XQ | 阳城消行罚决字〔2024〕第0008号 | 封闭安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月11日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 5 | 阳泉市华康惠民医院有限公司 | 91140302MAD2W8C99U | 阳城消行罚决字〔2024〕第0009号 | 门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月15日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 6 | 阳泉市浩博莜多美生活超市有限公司 | 91140302785833079T | 阳城消行罚决字〔2024〕第0010号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月19日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 7 | 阳泉华联商厦有限公司 | 911403001105803923 | 阳城消行罚决字〔2024〕第0011号 | 使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月20日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 8 | 刘XX | 140302********0834 | 阳城消行罚决字〔2024〕第0012号 | 使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月20日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 9 | 阳泉市滨河世纪城物业管理有限公司 | 91140302796361804M | 阳城消行罚决字〔2024〕第0013号 | 消消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月21日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 10 | 阳泉市桃河美餐饮文化有限公司 | 91140302MAD58H2J3P | 阳城消行罚决字〔2024〕第0014号 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第款第四项 | 责令停止使用，并处罚款人民币叁万元整 | 2024年3月29日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 11 | 阳泉华龙昌盛购物商场有限公司 | 91140303MA7XBHC96Y | 阳矿消行罚决字〔2024〕第0007号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月28日 | 阳泉市矿区消防救援大队 |
| 12 | 阳泉市矿区渔人杰快餐厅四部 | 92140303MA0KLHLP42 | 阳矿消行罚决字〔2024〕第0006号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月15日 | 阳泉市矿区消防救援大队 |
| 13 | 阳泉市三禾氧化锌有限责任公司 | 91140311MA0GRD5731 | 阳郊消行罚决字〔2024〕第0019号 | 擅自停用消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月11日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 14 | 山西立博线缆有限公司 | 91140300568455817A | 阳郊消行罚决字〔2024〕第0020号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防安全标志配置、设置不符合标准；占用防火间距 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第四项 | 罚款人民币贰万伍仟元整 | 2024年3月12日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 15 | 中国农业银行股份有限公司阳泉郊区支行 | 91140300701075208E | 阳郊消行罚决字〔2024〕第0021号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月12日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 16 | 山西华阳集团新能股份有限公司煤炭生产服务中心 | 91140300MA7XADB930 | 阳西消行罚决字〔2024〕第0007号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币贰仟元整 | 2024年3月14日 | 阳泉市消防救援支队西城大队 |
| 17 | 阳泉新宇岩土工程有限责任公司 | 91140300810590874T | 阳西消行罚决字〔2024〕第0009号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年3月29日 | 阳泉市消防救援支队西城大队 |
| 18 | 阳泉经济技术开发区豪门幼儿园 | 52140300399861872W | 阳开消行罚决字〔2024〕第0005号 | 电器线路敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币贰仟元整 | 2024年3月11日 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 |
| 19 | 阳泉经济技术开发区红十八度麻辣龙虾坊 | 92140300MA0HMY0569 | 阳开消行罚决字〔2024〕第0006号 | 使用不合格消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币壹仟元整 | 2024年3月19日 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 |
| 20 | 张XX | 140311********1848 | 阳开消行罚决字〔2024〕第0007号 | 使用不合格消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月19日 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 |
| 21 | 阳泉三联汽车服务有限公司 | 91140391MA7Y0JAX6B | 阳开消行罚决字〔2024〕第0008号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月22日 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 |
| 22 | 阳泉高新技术产业开发区会龙洗浴中心 | 92140391MACD4F4681 | 阳开消行罚决字〔2024〕第0012号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月28日 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 |
| 23 | 山西超世家连锁商业有限公司 | 91140391MA7XXJ6Q21 | 阳开消行罚决字〔2024〕第0009号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月22日 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 |
| 24 | 阳泉高新技术产业开发区金色年华娱乐会所 | 92140300MA0KAU2F7C | 阳开消行罚决字〔2024〕第0010号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月26日 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 |
| 25 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 | 91140391MA0MTKQM5D | 阳开消行罚决字〔2024〕第0011号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月27日 | 阳泉经济技术开发区消防救援大队 |
| 26 | 平定县万佳超市有限公司 | 91140321330481206D | 平消行罚决字〔2024〕第0012号 | 消防安全标志配置、设置不符合标准，消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月4日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 27 | 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 | 91140000588515450A | 平消行罚决字〔2024〕第0013号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效；封闭疏散通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第三项 | 罚款人民币贰万元整 | 2024年3月5日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 28 | 平定县莜多美便利店 | 92140321MA0MAPQL74 | 平消行罚决字〔2024〕第0014号 | 电器线路敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2024年3月6日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 29 | 山西中慧碧海假日酒店有限公司 | 91140321346933860Y | 平消行罚决字〔2024〕第0015号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2024年3月13日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 30 | 王XX | 130423********281X | 平消行罚决字〔2024〕第0016号 | 擅自停用消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2024年3月18日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 31 | 阳泉森临教育咨询有限公司 | 91140321MA0LE8RC4B | 平消行罚决字〔2024〕第0017号 | 电器线路敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2024年3月21日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 32 | 山西平定古州伟峰煤业有限公司 | 91140000810700471T | 平消行罚决字〔2024〕第0018号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月27日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 33 | 山西平定古州同意煤业有限公司 | 91140000110695595N | 平消行罚决字〔2024〕第0019号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月28日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 34 | 阳泉市上社煤炭有限责任公司 | 91140000X02205667P | 盂消行罚决字〔2024〕第0007号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币贰万元整 | 2024年3月13日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 35 | 阳泉市上社二景煤炭有限责任公司 | 91140000719820501P | 盂消行罚决字〔2024〕第0008号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币贰万元整 | 2024年3月14日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 36 | 盂县秀水镇幺妹儿串串火锅店 | 92140322MACGTR7J5H | 盂消行罚决字〔2024〕第0009号 | 电器线路敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2024年3月20日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 37 | 山西南娄集团阳泉盂县大贤煤业有限公司 | 91140000575956118R | 盂消行罚决字〔2024〕第0010号 | 不及时消除火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款人民币壹万元整 | 2024年3月25日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |

| 行政许可公示 |
| --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 场所名称 | 场所地址 | 文书编号 | 办理方式 | 许可（撤销许可）内容 | 出具日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 阳泉市泉城丽景酒店有限公司 | 91140302MAD444FD9F | 阳泉市泉城丽景酒店有限公司 | 山西省阳泉市城区上站街道南大西街15号 | 阳城消安许字〔2024〕第0003号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年3月19日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 2 | 阳泉盛华酒店管理有限公司平定分公司 | 91140321MACEBH4C1F | 阳泉盛华酒店管理有限公司平定分公司 | 山西省阳泉市平定县冠山镇广阳路大峪村 | 平消安许字[2024]第0002号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2024年3月29日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |